コンクリート打込（ 計画　・ 結果　）表

| 上段（計画） | 計画調合 番 号 | 打込箇所 （部位別） | 打 込 時 期 | コンクリート の種類 | セメントの 種類（記号） | 設計基準 強度(N/㎟) | 呼び強度 | 混和材料 （商品名） | スランプ（cm） |  |  |  | 単位水量 （㎏/㎥） | 打込容積 （㎥） | 試 験 回数（回） | 空気量（％） |  |  | 温 度（℃） |  | ⁵⁾塩化物量測定結果（㎏/㎥） | 使用 塩化物量 測定器 | ⁶⁾ 圧縮強度（N/㎟） |  |  | 養生方法 （ A ・ B ・ D ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下段（結果） |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大 |  |  | 最小 |  |  |  | 最大 |  | 最小 | 最大 | 最小 |  |  | ７日 | ２８日 |  |  |
| 計 画 | NO． |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 結 果 | NO． |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( □A ・□B ・□D ) |
| 計 画 | NO． |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 結 果 | NO． |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( □A ・□B ・□D ) |
| 計 画 | NO． |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 結 果 | NO． |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( □A ・□B ・□D ) |
| 計 画 | NO． |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 結 果 | NO． |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( □A ・□B ・□D ) |
| 計 画 | NO． |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 結 果 | NO． |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( □A ・□B ・□D ) |
| 計 画 | NO． |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 結 果 | NO． |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( □A ・□B ・□D ) |
| 計 画 | NO． |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 結 果 | NO． |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( □A ・□B ・□D ) |
| 計 画 | NO． |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 結 果 | NO． |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( □A ・□B ・□D ) |
| 計 画 | NO． |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 結 果 | NO． |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( □A ・□B ・□D ) |
| 計 画 | NO． |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 結 果 | NO． |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( □A ・□B ・□D ) |
| 計 画 | NO． |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 結 果 | NO． |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( □A ・□B ・□D ) |
| コンクリート容積計 |  | 普通（ ㎥） ・ 軽量（ ０ ㎥） |  |  |  |  |  | 合計 （ ㎥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【コンクリート製造会社・工場名】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⁹⁾【　コンクリートの劣化対策　】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⁹⁾【　考　察　】

| 計画調合NO． |  | ○塩化物量の予測 （ ）０．３０㎏／㎥以下、（ ）０．３０㎏／㎥を超え０．６０㎏／㎥以下、（ ）０．６０㎏／㎥を超える | ○圧縮強度試験結果について | ○塩化物量測定結果について |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 計画調合NO． |  | ○塩害の要因（ □ 有 ・ □ 無 ） （ ）海砂、（ ）混和剤、（ ）練り混ぜ水、（ ）その他（ ） |  |  |
| 計画調合NO． |  | ○塩害対策 （ □ 有 ・ □ 無 ） （ ）調合（ｗ／ｃ ％、スランプ ㎝）、（ ）防せい剤（ ） （ ）床下端の鉄筋かぶり厚さ （ ㎝）、（ ）その他 （ ） |  |  |
|  |  |  | ○アルカリ骨材反応対策について | ○その他（骨材の品質、不具合の処置等） |
| 計画調合NO． |  |  |  |  |
|  |  | ○アルカリ骨材反応対策 （ □ 有 ・ □ 無 ） （ ）無害骨材の使用、（ ）低アルカリ形セメントの使用（ ） （ ）アルカリ総量（ ㎏／㎥以下）、（ ）混合セメントの使用 |  |  |
| 計画調合NO． |  |  |  |  |

１）コンクリート工事施工計画報告書はコンクリート工事着手前までに、コンクリート工事施工結果報告書は中間検査申請時又は、完了検査申請時に必ず提出すること。　　　　　　　７）各種試験は「登録試験所」で実施すること。

２）記載内容に変更が生じた場合は、コンクリート工事施工結果報告書により報告すること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８）コンクリート工事施工計画報告時は計画欄（上段）に、コンクリート工事施工結果

３）コンクリート工事施工計画報告書の提出時に、計画調合番号を明記したコンクリート配合報告書を提示すること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報告時は結果欄（下段）に記入すること。

４）工事開始前並びに工事期間中（１回／月）、「登録試験所」で行った骨材試験報告書（絶乾密度及び吸水率の測定、粒度の測定）を各提出時に提示すること。　　　　　　　　　　　９）コンクリートの劣化対策はコンクリート工事施工計画報告時に、考察はコンクリート

５）工事期間中に行った塩化物量測定は、（一財）国土技術研究センターの技術評価を受けた塩化物測定器具により測定し、この欄には最大値を記入すること。　　　　　　　　　　　　工事施工結果報告時にそれぞれ記入すること。

６）工事期間中に「登録試験所」で行った圧縮強度試験（S56建告第１１０２号）の試験報告書の原本を各検査時に提示し、この欄には最小値を記入すること。　　　　　　　　　　　10）計画欄､結果欄　　　　　内は、未記入とする。