## 様式１
様式１(共通)
省エネ基準工事監理報告書
令和 年 月 日
一般財団法人 大阪建築防災センター 御中
工事の監理状況を報告します。
この監理報告書及び提出書類に記載の事項は、事実に相違ありません。
工事監理者 |  | （ ）建築士（ ）登録第 号
資格氏名
建築士事務所名 |  | （ ）建築士事務所（ ）登録第 号 TEL
省エネ基準に関し |  | 建築設備士（ ）登録第 号
意見を聴いた者
の氏名・勤務先名 |  | （ ） 登録第 号 TEL
概要
建築主氏名
敷地の地名地番
確認 年月日・番号 |  | 令和 年 月 日 | 計画変更確認 |  | 令和 年 月 日
|  | 第 号 | 年月日・番号 |  | 第 号
敷地内の判定又は認定の対象となった 建築物の棟数 |  | 棟（内：標準入力法 棟 、 モデル建物法 棟 、 その他 棟）
注）計画変更の年月日・番号は最新のものを記載すること。

## ＳＡ－１
様式ＳＡ－１（標準） 建築物の概要
建築物の名称
工事種別 |  | □新築 □増築 □改築 |  |  |  | 確認申請書第四面 【1．番号】
用途
判定又は認定の種別 及び年月日・番号 ※計画変更判定等がある 場合は最新の年月日・番 号を記載してください。 |  | □ | 建築物エネルギー消費性能確保計画の判定 |  |  |  | 令和 年 月 日 第 号
|  | □ | 建築物エネルギー性能向上計画の認定 |  |  |  | 令和 年 月 日 第 号
|  | □ | 低炭素建築物新築等計画の認定 |  |  |  | 令和 年 月 日 第 号
軽微な変更 ※変更がある場合は、「建築物エネルギー消費性能確 保計画に係る軽微な変更説明書」を添付してください。 |  | 有 ・ 無 |  | □Ａ 省エネ性能が向上する変更 □Ｂ 一定範囲内の省エネ性能が減少する変更 □Ｃ 再計算によって基準適合が明らかな変更 (計画の抜本的な変更を除く)
判定又は認定の対象 となった建築物の 構造又は設備等 |  | □ | 外皮 |  | □ | 給湯設備
|  | □ | 空気調和設備 |  | □ | 昇降機設備
|  | □ | 機械換気設備 |  | □ | 太陽光発電設備
|  | □ | 照明設備 |  | □ | コージェネレーションシステム
|  | □ | その他（ ）
① | 省エネルギー基準 地域区分
② | 構造
③ | 建築面積[㎡]
④ | 延べ面積[㎡] |  | 申請部分 |  | 既存部分 増改築の場合
⑤ | 計算対象部分の階数 |  | 地上 |  | 地下
※判定時の情報を入力してください。

## ＳＡ－２
様式ＳＡ－２（標準） 報告事項の確認結果
項 目 | 報 告 事 項 |  | 照合を行った 設計図書 | 確認方法 | 確認結果
１．外皮 | ① | 外壁等を構成している建材の仕様、設置状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
| ② | 窓の仕様、設置状況（ブラインドボックス、庇の設置状況を含む） |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
２．空気調和設備 | ① | 熱源機器の仕様、設置状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
| ② | 冷暖同時供給の有無 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
| ③ | 熱源機器に係る台数制御の設置状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
| ④ | 蓄熱システムの仕様、設置状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
| ⑤ | ２次ポンプの仕様（流量制御方式を含む）、設置状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
| ⑥ | ２次ポンプの変流量制御の設置状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
| ⑦ | ２次ポンプに係る台数制御の設置状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
| ⑧ | 空調機の仕様、設置状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
| ⑨ | 空調機ファンの変風量制御の設置状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
| ⑩ | 予熱時外気取入れ停止制御の設置状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
| ⑪ | 外気冷房制御の有無 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
| ⑫ | 全熱交換器の仕様、設置状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
| ⑬ | 全熱交換器の自動換気切替機能の設置状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
３．換気設備 | ① | 換気設備（換気代替空調機を含む）の仕様、設置状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
| ② | 換気設備に係る各種制御（換気代替空調機を含む）の設置状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
４．照明設備 | ① | 照明器具の仕様、設置状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
| ② | 各種制御の状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
【在室検知制御・ﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ制御・初期照度補正制御・明るさ検知制御】
５．給湯設備 | ① | 熱源機器の仕様、設置状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
| ② | 給湯配管の保温の仕様、設置状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
| ③ | 節湯器具の仕様、設置状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
| ④ | 太陽熱利用設備の仕様、設置状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
６．昇降機設備 |  | 昇降機の仕様、設置状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
７．太陽光発電設備 | ① | 太陽光発電設備の仕様、設置状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
| ② | パワーコンディショナの仕様、設置状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
８．コージェネレー ションシステム |  | コージェネレーションシステムの仕様、設置状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
［注意］
１．計算対象となる設備等が無い場合は、当該設備等に係る項目の記載は不要です。
２．「照合を行った設計図書」の欄は、建築物省エネ法施行規則第１条第１項に規定する図書等のうち、工事監理で照合を行った図書を記載してください。
３．「確認方法」の欄は、A・B・Cのうち、該当するものを○で囲んでください。Cに該当する場合は、確認に用いた具体的な書類を記載してください。
A:目視による立会確認 B: 計測等による立会確認 C：施工計画書等・試験成績書等による確認

## ＳＡ－３
様式ＳＡ－３（標準）
各入力シートの確認結果【標準入力法】
番号 | 適判時の対象 | 適合性判定時入力シート | 変更 |  | 添付する報告書等
|  |  | 有 | 無 | 変更「有」の場合の選択 |  | 変更「無」の場合の選択
1 |  | 様式１ 室仕様様式入力シート |  |  |  | 工事監理報告書（ＳＢ） |  | 工事監理報告書（ＳＢ）
[6 empty] | 適判時シート ＋ 変更後シート |  | 適判時シート
2 |  | 様式２－１ 空調ゾーン入力シート |  |  |  | 工事監理報告書（ＳＣ－１） |  | 工事監理報告書（ＳＣ－１）
[6 empty] | 適判時シート ＋ 変更後シート |  | 適判時シート
3 |  | 様式２－２ 外壁構成様式入力シート |  |  |  | 工事監理報告書（ＳＣ－２） |  | 工事監理報告書（ＳＣ－２）
[6 empty] | 適判時シート ＋ 変更後シート |  | 適判時シート
4 |  | 様式２－３ 窓仕様入力シート |  |  |  | 工事監理報告書（ＳＣ－３） |  | 工事監理報告書（ＳＣ－３）
[6 empty] | 適判時シート ＋ 変更後シート |  | 適判時シート
5 |  | 様式２－４ 外皮仕様入力シート |  |  |  | 工事監理報告書（ＳＣ－４） |  | 工事監理報告書（ＳＣ－４）
[6 empty] | 適判時シート ＋ 変更後シート |  | 適判時シート
6 |  | 様式２－５ 熱源入力シート |  |  |  | 工事監理報告書（ＳＣ－５） |  | 工事監理報告書（ＳＣ－５）
[6 empty] | 適判時シート ＋ 変更後シート |  | 適判時シート
7 |  | 様式２－６ 二次ポンプ入力シート |  |  |  | 工事監理報告書（ＳＣ－６） |  | 工事監理報告書（ＳＣ－６）
[6 empty] | 適判時シート ＋ 変更後シート |  | 適判時シート
8 |  | 様式２－７ 空調機入力シート |  |  |  | 工事監理報告書（ＳＣ－７） |  | 工事監理報告書（ＳＣ－７）
[6 empty] | 適判時シート ＋ 変更後シート |  | 適判時シート
9 |  | 様式３－１ 換気対象室入力シート |  |  |  | 工事監理報告書（ＳＤ－１） |  | 工事監理報告書（ＳＤ－１）
[6 empty] | 適判時シート ＋ 変更後シート |  | 適判時シート
10 |  | 様式３－２ 給排気送風機入力シート |  |  |  | 工事監理報告書（ＳＤ－２） |  | 工事監理報告書（ＳＤ－２）
[6 empty] | 適判時シート ＋ 変更後シート |  | 適判時シート
11 |  | 様式３－３ 換気代替空調機入力シート |  |  |  | 工事監理報告書（ＳＤ－３） |  | 工事監理報告書（ＳＤ－３）
[6 empty] | 適判時シート ＋ 変更後シート |  | 適判時シート
12 |  | 様式４ 照明入力シート |  |  |  | 工事監理報告書（ＳＥ） |  | 工事監理報告書（ＳＥ）
[6 empty] | 適判時シート ＋ 変更後シート |  | 適判時シート
13 |  | 様式５－１ 給湯対象室入力シート |  |  |  | 工事監理報告書（ＳＦ－１） |  | 工事監理報告書（ＳＦ－１）
[6 empty] | 適判時シート ＋ 変更後シート |  | 適判時シート
14 |  | 様式５－２ 給湯機器入力シート |  |  |  | 工事監理報告書（ＳＦ－２） |  | 工事監理報告書（ＳＦ－２）
[6 empty] | 適判時シート ＋ 変更後シート |  | 適判時シート
15 |  | 様式６ 昇降機入力シート |  |  |  | 工事監理報告書（ＳＧ） |  | 工事監理報告書（ＳＧ）
[6 empty] | 適判時シート ＋ 変更後シート |  | 適判時シート
16 |  | 様式７－１ 太陽光発電システム入力シート |  |  |  | 工事監理報告書（ＳＨ－１） |  | 工事監理報告書（ＳＨ－１）
[6 empty] | 適判時シート ＋ 変更後シート |  | 適判時シート
17 |  | 様式７－２ コージェネレーションシステム入力シート |  |  |  | 工事監理報告書（ＳＨ－２） |  | 工事監理報告書（ＳＨ－２）
[6 empty] | 適判時シート ＋ 変更後シート |  | 適判時シート
18 |  | 様式８ 非空調外皮仕様入力シート |  |  |  | 工事監理報告書（ＳＩ） |  | 工事監理報告書（ＳＩ）
[6 empty] | 適判時シート ＋ 変更後シート |  | 適判時シート
注）
1.「適判時の対象」欄は、それぞれ適合性判定時に評価しているシートを選択してください。
2.「変更」欄は、適合性判定時の入力シートの内容について、変更の有無の状況を選択してください。
3.「添付する報告書等」欄の、【適判時シート】とは「適合性判定時の入力シートの写し」を【変更後シート】とは「変更内容を反映した
入力シートの写し」を示します。
4.「添付する報告書等」欄は、変更の有無の区分に応じて、それぞれ添付する報告書様式や入力シートの写し等の種別を選択してください。
なお、添付する報告書等は、本様式の後ろに番号１から順に添えてください。また、変更がある場合で「適判時シート＋ 変更後シート」
を選択した場合、それぞれの資料の区別が分るように添えてください。
5. 工事施工時の設備機器の追加で、適合性判定時に評価していなかった入力シートについて評価が追加になった場合、また逆に、適合性
判定時に評価していた入力シートについて、変更により設備機器の設置がなくなった場合の上表の記載方法は、別の『省エネ基準工事
監理報告書作成上の留意点』をご参照ください。

## SB) 室仕様
様式ＳＢ（標準） 室仕様
判定又は認定時 | [11 empty] | 工事監理時
① | ① | ② |  | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑦ | ①' | ①' | ②' |  | ③' | ④' | ⑤' | ⑥' | ⑥' | ⑥' | ⑥' | ⑦' | ⑧'
階 | 室名 | 建物用途 | 室用途 | 室面積 | 階高 | 天井高 | 空調計算対象室 | 換気計算対象室 | 照明計算対象室 | 給湯計算対象室 | 備考 | 階 | 室名 | 建物用途 | 室用途 | 室面積 | 階高 | 天井高 | 空調計算対象室 | 換気計算対象室 | 照明計算対象室 | 給湯計算対象室 | 備考 | 判定時との 比較
(異なれば✓)
|  |  |  | [㎡] | [m] | [m] | [9 empty] | [㎡] | [m] | [m]

## SC-1) 空調ゾーン
様式ＳＣ－１（標準） 空調ゾーン
判定又は認定時 | [11 empty] | 工事監理時
室の仕様 | [6 empty] | 空調ゾーン |  | 空調機群名称 |  | ⑤ | 室の仕様 | [6 empty] | 空調ゾーン |  | 空調機群名称 |  | ⑤' | ⑥'
① | ① | ① |  | ① | ① | ① | ② | ② | ③ | ④ |  | ①' | ①' | ①' |  | ①' | ①' | ①' | ②' | ②' | ③' | ④'
階 | 室名 | 建物用途 | 室用途 | 室面積 | 階高 | 天井高 | 階 | 空調ゾーン名 | 室負荷処理 | 外気負荷処理 | 備考 | 階 | 室名 | 建物用途 | 室用途 | 室面積 | 階高 | 天井高 | 階 | 空調ゾーン名 | 室負荷処理 | 外気負荷処理 | 備考 | 判定時との 比較
(異なれば✓)
|  |  |  | [㎡] | [m] | [m] | [9 empty] | [㎡] | [m] | [m]

## SC-2) 外壁構成
様式ＳＣ-２（標準） 外壁構成
判定又は認定時 | [6 empty] | 工事監理時
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ①' | ②' | ③' | ④' | ⑤' | ⑥' | ⑦' | ⑧'
外壁名称 | 壁の種類 | 熱貫流率 | 建材番号 | 建材名称 | 厚み | 備考 | 外壁名称 | 壁の種類 | 熱貫流率 | 建材番号 | 建材名称 | 厚み | 備考 | 判定時との 比較
|  |  |  | ※ 建材名称は室内側から記入 | [6 empty] | ※ 建材名称は室内側から記入
|  | [W/㎡K] |  |  | [mm] |  |  |  | [W/㎡K] |  |  | [mm] |  | (異なれば✓)
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側
|  |  |  | 室内側 | [6 empty] | 室内側
|  |  |  | 室外側 | [6 empty] | 室外側

## SC-3) 窓仕様
様式ＳＣ-３（標準） 窓仕様
判定又は認定時 | [7 empty] | 工事監理時
① | ② | ③ | 窓（ガラス＋建具）の性能 |  |  |  | ⑧ | ①' | ②' | ③' | 窓（ガラス＋建具）の性能 |  |  |  | ⑧' | ⑨'
|  |  | ④ | ガラスの性能 | [6 empty] | ④' | ガラスの性能
開口部名称 | 窓の | 窓の |  | ⑤ | ⑥ | ⑦ | 備考 | 開口部名称 | 窓の | 窓の |  | ⑤' | ⑥' | ⑦' | 備考 | 判定時との 比較
| 熱貫流率 | 日射熱取得率 | 建具の種類 | ガラスの種類 | 熱貫流率 | 日射熱取得率 |  |  | 熱貫流率 | 日射熱取得率 | 建具の種類 | ガラスの種類 | 熱貫流率 | 日射熱取得率
| [W/㎡K] | [-] |  |  | [W/(㎡･K)] | [-] |  |  | [W/㎡K] | [-] |  |  | [W/(㎡･K)] | [-] |  | (異なれば✓)

## SC-4) 外皮
様式ＳＣ-４（標準） 外皮仕様
判定又は認定時 | [10 empty] | 工事監理時
① | ① | 外皮構成 | [7 empty] | ⑨ | ①' | ①' | 外皮構成 | [7 empty] | ⑨' | ⑩'
|  | ② | ③ | ③ | 壁 |  | 開口部 |  |  | 備考 |  |  | ②' | ③' | ③' | 壁 |  | 開口部
階 | 空調ゾーン名 |  |  |  | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |  | 階 | 空調ゾーン名 |  |  |  | ④' | ⑤' | ⑥' | ⑦' | ⑧' | 備考 | 判定時との 比較
|  | 方位 | 日除け効果係数（冷房） | 日除け効果係数（暖房） | 外壁名称 | 外皮面積 (窓含) | 開口部名称 | 窓面積 | ブラインドの有無 |  |  |  | 方位 | 日除け効果係数（冷房） | 日除け効果係数（暖房） | 外壁名称 | 外皮面積 (窓含) | 開口部名称 | 窓面積 | ブラインドの有無
|  |  | [-] | [-] |  | [㎡] |  | [㎡] | [5 empty] | [-] | [-] |  | [㎡] |  | [㎡] |  |  | (異なれば✓)

## SC-5) 熱源
様式ＳＣ-５（標準） 熱源
判定又は認定時 | [23 empty] | 工事監理時
① | ② | ③ | 蓄熱システム |  | ⑥ | 冷熱生成 | [9 empty] | 温熱生成 | [6 empty] | ⑰ | ①' | ②' | ③' | 蓄熱システム |  | ⑥' | 冷熱生成 | [9 empty] | 温熱生成 | [6 empty] | ⑰' | ⑱'
|  |  | ④ | ⑤ |  | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | 冷却塔仕様 |  |  | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ |  |  |  |  | ④' | ⑤' |  | ⑦' | ⑧' | ⑨' | ⑩' | ⑪' | ⑫' | ⑬' | 冷却塔仕様 |  |  | ⑦' | ⑧' | ⑨' | ⑩' | ⑪' | ⑫' | ⑬'
[13 empty] | ⑭ | ⑮ | ⑯ | [21 empty] | ⑭' | ⑮' | ⑯'
熱源群名称 | 冷暖同時供給有無 | 台数制御 | 運転モード | 蓄熱容量 | 熱源機種 | 運転順位 | 台数 | 送水温度 | 定格冷却能力 | 主機 定格消費エネルギー | 補機 定格消費電力 | 一次ポンプ定格消費電力 | 定格冷却能力 | 冷却塔ファン消費電力 | 冷却水ポンプ消費電力 | 運転順位 | 台数 | 送水温度 | 定格暖房能力 | 主機 定格消費エネルギー | 補機 定格消費電力 | 一次ポンプ定格消費電力 | 備考 | 熱源群名称 | 冷暖同時供給有無 | 台数制御 | 運転モード | 蓄熱容量 | 熱源機種 | 運転順位 | 台数 | 送水温度 | 定格冷却能力 | 主機 定格消費エネルギー | 補機 定格消費電力 | 一次ポンプ定格消費電力 | 定格冷却能力 | 冷却塔ファン消費電力 | 冷却水ポンプ消費電力 | 運転順位 | 台数 | 送水温度 | 定格暖房能力 | 主機 定格消費エネルギー | 補機 定格消費電力 | 一次ポンプ定格消費電力 | 備考 | 判定時との 比較
[23 empty] | (機器表の記号 | [24 empty] | (異なれば✓)
|  |  |  | [MJ] |  |  | [台] | [℃] | [kW/台] | [kW/台] | [kW/台] | [kW/台] | [kW/台] | [kW/台] | [kW/台] |  | [台] | [℃] | [kW/台] | [kW/台] | [kW/台] | [kW/台] | 系統名等） |  |  |  |  | [MJ] |  |  | [台] | [℃] | [kW/台] | [kW/台] | [kW/台] | [kW/台] | [kW/台] | [kW/台] | [kW/台] |  | [台] | [℃] | [kW/台] | [kW/台] | [kW/台] | [kW/台]

## SC-6) 2次ﾎﾟﾝﾌﾟ
様式ＳＣ－６（標準） ２次ポンプ
判定又は認定時 | [10 empty] | 工事監理時
① | ② | ③ | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ①' | ②' | ③' | ③' | ④' | ⑤' | ⑥' | ⑦' | ⑧' | ⑨' | ⑩' | ⑪'
二次ポンプ群名称 | 台数制御の有無 | 冷房時温度差 | 暖房時温度差 | 運転順位 | 台数 | 定格流量 | 定格消費電力 | 流量制御方式 | 変流量時最小流量比 | 備考 | 二次ポンプ群名称 | 台数制御の有無 | 冷房時温度差 | 暖房時温度差 | 運転順位 | 台数 | 定格流量 | 定格消費電力 | 流量制御方式 | 変流量時最小流量比 | 備考 | 判定時との 比較
[10 empty] | （機器表の記号、系統名等） | [10 empty] | （機器表の記号、系統名等）
|  | [℃] | [℃] |  | [台] | [m3/h台] | [kW/台] |  | [%] |  |  |  | [℃] | [℃] |  | [台] | [m3/h台] | [kW/台] |  | [%] |  | (異なれば✓)

## SC-7) 空調機
様式ＳＣ-７（標準） 空調機
判定又は認定時 | [23 empty] | 工事監理時
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 送風機定格消費電力 |  |  |  | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | 全熱交換器 |  |  |  |  | 二次ポンプ群名称 |  | 熱源群名称 |  | ㉔ | ①' | ②' | ③' | ④' | ⑤' | ⑥' | 送風機定格消費電力 |  |  |  | ⑪' | ⑫' | ⑬' | ⑭' | 全熱交換器 |  |  |  |  | 二次ポンプ群名称 |  | 熱源群名称 |  | ㉔' | A
[6 empty] | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ |  |  |  |  | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | ⑲ | ⑳ | ㉑ | ㉒ | ㉓ | [7 empty] | ⑦' | ⑧' | ⑨' | ⑩' |  |  |  |  | ⑮' | ⑯' | ⑰' | ⑱' | ⑲' | ⑳' | ㉑' | ㉒' | ㉓'
空調機群名称 | 台数 | 空調機タイプ | 定格冷却(冷房)能力 | 定格加熱(暖房)能力 | 設計最大外気風量 | 給気 | 還気 | 外気 | 排気 | 風量制御方式 | 変風量時 最小風量比 | 外気カット制御の有無 | 外気冷房制御の有無 | 全熱交換器の有無 | 全熱交換器の設計風量 | 全熱交換効率 | 自動換気切替機能の有無 | ロータ消費電力 | 冷熱 | 温熱 | 冷熱 | 温熱 | 備考 | 空調機群名称 | 台数 | 空調機タイプ | 定格冷却(冷房)能力 | 定格加熱(暖房)能力 | 設計最大外気風量 | 給気 | 還気 | 外気 | 排気 | 風量制御方式 | 変風量時 最小風量比 | 外気カット制御の有無 | 外気冷房制御の有無 | 全熱交換器の有無 | 全熱交換器の設計風量 | 全熱交換効率 | 自動換気切替機能の有無 | ロータ消費電力 | 冷熱 | 温熱 | 冷熱 | 温熱 | 備考 | 判定時との 比較
(機器表の記号
| [台] |  | [kW/台] | [kW/台] | [m3/h台] | [kW/台] | [kW/台] | [kW/台] | [kW/台] |  | ［%］ |  |  |  | [m3/h台] | [%] |  | [kW/台] |  |  |  |  | 系統名等） |  | [台] |  | [kW/台] | [kW/台] | [m3/h台] | [kW/台] | [kW/台] | [kW/台] | [kW/台] |  | ［%］ |  |  |  | [m3/h台] | [%] |  | [kW/台] | [5 empty] | (異なれば✓)

## SD-1) 換気室
様式ＳＤ-１（標準） 換気対象室
判定又は認定時 | [7 empty] | 工事監理時
① | ① | ① |  | ① | ② | ③ | ④ | ①' | ①' | ①' |  | ①' | ②' | ③' | ④' | ⑤'
階 | 室名 | 建物用途 | 室用途 | 室面積 | 換気種類 | 換気機器名称 | 備考 | 階 | 室名 | 建物用途 | 室用途 | 室面積 | 換気種類 | 換気機器名称 | 備考 | 判定時との 比較
(異なれば✓)
|  |  |  | [㎡] | (給気/排気/循環/空調) | [6 empty] | [㎡] | (給気/排気/循環/空調)

## SD-2) 換気送風機
様式ＳＤ-２（標準） 給排気送風機
判定又は認定時 | [6 empty] | 工事監理時
① | ② | ③ | 制御等の有無 |  |  | ⑦ | ①' | ②' | ③' | 制御等の有無 |  |  | ⑦' | ⑧'
|  |  | ④ | ⑤ | ⑥ |  |  |  |  | ④' | ⑤' | ⑥'
換気機器名称 | 設計風量 | 電動機定格出力 | 高効率電動機の有無 | インバータの有無 | 送風量制御 | 備考 | 換気機器名称 | 設計風量 | 電動機定格出力 | 高効率電動機の有無 | インバータの有無 | 送風量制御 | 備考 | 判定時との 比較
(異なれば✓)
| [m3/h] | [kW] | [5 empty] | [m3/h] | [kW]

## SD-3) 換気空調機
様式ＳＤ-３（標準） 換気代替空調機
判定又は認定時 | [11 empty] | 工事監理時
① | ② | ③ | 熱源 |  | 送風機 |  |  | 制御等の有無 |  |  | ⑫ | ①' | ②' | ③' | 熱源 |  | 送風機 |  |  | 制御等の有無 |  |  | ⑫' | ⑬'
|  |  | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ |  |  |  |  | ④' | ⑤' | ⑥' | ⑦' | ⑧' | ⑨' | ⑩' | ⑪'
換気機器名称 | 換気対象室の用途 | 必要冷却能力 | 熱源効率 | ポンプ | 送風機の | 設計 | 電動機 | 高効率電動機 | インバータ | 送風量 | 備考 | 換気機器名称 | 換気対象室の用途 | 必要冷却能力 | 熱源効率 | ポンプ | 送風機の | 設計 | 電動機 | 高効率電動機 | インバータ | 送風量 | 備考 | 判定時との 比較
|  |  | （一次換算値） | 定格出力 | 種類 | 風量 | 定格出力 | の有無 | の有無 | 制御 |  |  |  |  | （一次換算値） | 定格出力 | 種類 | 風量 | 定格出力 | の有無 | の有無 | 制御
|  | [kW] | [-] | [kW] |  | [m3/h] | [kW] | [6 empty] | [kW] | [-] | [kW] |  | [m3/h] | [kW] |  |  |  |  | (異なれば✓)

## SE) 照明
様式ＳＥ（標準） 照明
判定又は認定時 | [17 empty] | 工事監理時
① | ① | ① |  | ① | ① | ① | 室指数 |  |  | 照明器具仕様 |  |  | 制御等の有無 |  |  |  | ⑫ | ①' | ①' | ①' |  | ①' | ①' | ①' | 室指数 |  |  | 照明器具仕様 |  |  | 制御等の有無 |  |  |  | ⑫' | ⑬'
[7 empty] | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | [8 empty] | ②' | ③' | ④' | ⑤' | ⑥' | ⑦' | ⑧' | ⑨' | ⑩' | ⑪'
階 | 室名 | 建物用途 | 室用途 | 室面積 | 階高 | 天井高 | 室の間口 | 室の奥行 | 室指数 | 機器名称 | 定格消費電力 | 台数 | 在室検知制御 | 明るさ検知制御 | タイムスケジュール制御 | 初期照度補正機能 | 備考 | 階 | 室名 | 建物用途 | 室用途 | 室面積 | 階高 | 天井高 | 室の間口 | 室の奥行 | 室指数 | 機器名称 | 定格消費電力 | 台数 | 在室検知制御 | 明るさ検知制御 | タイムスケジュール制御 | 初期照度補正機能 | 備考 | 判定時との 比較
|  |  |  | [㎡] | [m] | [m] | [m] | [m] | [-] | （照明器具表の記号等） | [W/台] | [台] | [9 empty] | [㎡] | [m] | [m] | [m] | [m] | [-] | （照明器具表の記号等） | [W/台] | [台] | [5 empty] | (異なれば✓)

## SF-1) 給湯室
様式ＳＦ-１（標準） 給湯対象室
判定又は認定時 | [8 empty] | 工事監理時
① | ① | ① |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ①' | ①' | ①' |  | ①' | ②' | ③' | ④' | ⑤' | ⑥'
判定時との 比較
階 | 室名 | 建物用途 | 室用途 | 室面積 | 給湯箇所 | 節湯器具 | 給湯機器名称 | 備考 | 階 | 室名 | 建物用途 | 室用途 | 室面積 | 給湯箇所 | 節湯器具 | 給湯機器名称 | 備考
[5 empty] | （給湯栓設置箇所） | [8 empty] | （給湯栓設置箇所）
|  |  |  | [㎡] | [8 empty] | [㎡] |  |  |  |  | (異なれば✓)

## SF-2) 給湯機器
様式ＳＦ-２（標準） 給湯機器
判定又は認定時 | [9 empty] | 工事監理時
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 太陽熱利用 |  |  | ⑩ | ①' | ②' | ③' | ④' | ⑤' | ⑥' | 太陽熱利用 |  |  | ⑩' | ⑪'
[6 empty] | ⑦ | ⑧ | ⑨ | [7 empty] | ⑦' | ⑧' | ⑨'
給湯機器名称 | 燃料種類 | 定格加熱能力 | 熱源効率（一次エネルギー換算） | 配管保温仕様 | 接続口径 | 有効集熱面積 | 集熱面の方位角 | 集熱面の傾斜角 | 備考 | 給湯機器名称 | 燃料種類 | 定格加熱能力 | 熱源効率（一次エネルギー換算） | 配管保温仕様 | 接続口径 | 有効集熱面積 | 集熱面の方位角 | 集熱面の傾斜角 | 備考 | 判定時との 比較
(異なれば✓)
|  | [kW] | [-] |  | [mm] | [㎡] | [°] | [°] |  |  |  | [kW] | [-] |  | [mm] | [㎡] | [°] | [°]

## SG) 昇降機
様式ＳＧ（標準） 昇降機
判定又は認定時 | [10 empty] | 工事監理時
主要な対象室 |  |  |  | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | 主要な対象室 |  |  |  | ②' | ③' | ④' | ⑤' | ⑥' | ⑦' | ⑧' | ⑨'
① | ① | ① | [8 empty] | ①' | ①' | ①'
階 | 室名 | 建物用途 | 室用途 | 機器名称 | 台数 | 積載量 | 速度 | 輸送能力係数 | 速度制御方式 | 備考 | 階 | 室名 | 建物用途 | 室用途 | 機器名称 | 台数 | 積載量 | 速度 | 輸送能力係数 | 速度制御方式 | 備考 | 判定時との 比較
|  |  |  | (機器表の記号等） | [10 empty] | (機器表の記号等） | [6 empty] | (異なれば✓)
[5 empty] | [台] | [kg] | [m/min] | [-] | [7 empty] | [台] | [kg] | [m/min] | [-]

## SH-1) 太陽光発電
様式ＳＨ-１（標準） 太陽光発電システム
判定又は認定時 | [7 empty] | 工事監理時
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ①' | ②' | ③' | ④' | ⑤' | ⑥' | ⑦' | ⑧' | ⑨'
太陽光発電システム名称 | パワーコンディショナの効率 | 太陽電池の種類 | アレイ設置方式 | アレイのシステム容量 | パネルの方位角 | パネルの傾斜角 | 備考 | 太陽光発電システム名称 | パワーコンディショナの効率 | 太陽電池の種類 | アレイ設置方式 | アレイのシステム容量 | パネルの方位角 | パネルの傾斜角 | 備考 | 判定時との 比較
(異なれば✓)
| [-] |  |  | [kW] | [°] | [°] |  |  | [-] |  |  | [kW] | [°] | [°]

## SH-2) ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ
様式ＳＨ-２（標準） コージェネレーションシステム
判定又は認定時 | [14 empty] | 工事監理時
① | 年間電力需要 | [5 empty] | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ①' | 年間電力需要 | [5 empty] | ③' | ④' | ⑤' | ⑥' | ⑦' | ⑧' | ⑨' | ⑩' | ⑪'
| ② | ② | ② | ② | ② | ② | [5 empty] | 有効排熱量の | 温水吸収冷凍機または |  |  | ②' | ②' | ②' | ②' | ②' | ②' | [5 empty] | 有効排熱量の | 温水吸収冷凍機または |  | 判定時との 比較
コージェネレーションシステム | 空調 | 換気 | 照明 | 給湯 | 昇降機 | その他 | 機器名称 | 発電効率 | 排熱回収率 | 発電依存率 | 有効熱利用率 | 冷熱利用比 | 排熱投入型冷温水機 | 備考 | コージェネレーションシステム | 空調 | 換気 | 照明 | 給湯 | 昇降機 | その他 | 機器名称 | 発電効率 | 排熱回収率 | 発電依存率 | 有効熱利用率 | 冷熱利用比 | 排熱投入型冷温水機 | 備考
名称 | [12 empty] | の成績係数 |  | 名称 | [12 empty] | の成績係数
| [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] |  | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] |  |  | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] |  | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] |  | (異なれば✓)

## SI)非空調外皮
様式ＳＩ（標準） 非空調外皮仕様
判定又は認定時 | [14 empty] | 工事監理時
非空調ゾーン仕様 | [5 empty] | 外皮構成 | [7 empty] | ⑨ | 非空調ゾーン仕様 | [5 empty] | 外皮構成 | [7 empty] | ⑨' | ⑩'
① | ① | ① |  | ① | ① | ② | ③ | ③ | 壁 |  | 窓 |  |  |  | ①' | ①' | ①' |  | ①' | ①' | ②' | ③' | ③' | 壁 |  | 窓
階 | 非空調ゾーン名 | 建物用途 | 室用途 | 室面積 | 階高 |  |  |  | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | 備考 | 階 | 非空調ゾーン名 | 建物用途 | 室用途 | 室面積 | 階高 |  |  |  | ④' | ⑤' | ⑥' | ⑦' | ⑧' | 備考
[6 empty] | 方位 | 日除け効果係数（冷房） | 日除け効果係数（暖房） | 外壁名称 | 外皮面積 (窓含) | 窓名称 | 窓面積 | ブラインドの有無 | [7 empty] | 方位 | 日除け効果係数（冷房） | 日除け効果係数（暖房） | 外壁名称 | 外皮面積 (窓含) | 窓名称 | 窓面積 | ブラインドの有無 |  | 判定時との 比較
|  |  |  | [㎡] | [m] |  | [-] | [-] |  | [㎡] |  | [㎡] | [6 empty] | [㎡] | [m] |  | [-] | [-] |  | [㎡] |  | [㎡] |  |  | (異なれば✓)