各階区画図凡例                                                   　　　 （２．６　参考）

| 色 | 記号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| あか | ■ | 防火区画（兼 防煙区画） |
| あか | ■ | 防火区画（兼 共住区画） |
| あお | ■ | 防火区画（兼 異種用途区画） |
| ※ | ※ | ※令８区画､１３条区画､水平避難区画、籠城区画 等必要に応じて追加する |
| グリーン | ■ | 防煙区画（間仕切壁） |
| グリーン |  | 防煙区画（垂れ壁H=500） |
| グリーン |  | 垂れ壁（H=300） |
| きいろ | ■ | 防火上主要な間仕切り壁（令第114条） |
| きいろ |  | 延焼線（3m、5m） |
|  | 網 | 防火設備（法第２条第1項9の二－ロ 網入りガラス） |
|  | 防 | 防火設備（法第２条第1項9の二－ロ） |
|  | 特 | 特定防火設備（常時閉鎖式防火戸） |
|  | 防 | 防火設備（常時閉鎖式防火戸） |
|  | 特 S | 特定防火設備（常時閉鎖式防火戸、遮煙性能あり） |
|  | 防 S | 防火設備（常時閉鎖式防火戸、遮煙性能あり） |
|  | 特 EV | 特定防火設備（認定番号CAS- ） |
|  | 防 EV | 防火設備（認定番号CAS- ） |
|  | 特 | 特定防火設備（随時閉鎖式･感知器連動自閉式防火戸） |
|  | 防 | 防火設備（随時閉鎖式･感知器連動自閉式防火戸） |
|  | 特 S | 特定防火設備（随時閉鎖式･感知器連動自閉式防火戸、遮煙性能あり） |
|  | 防 S | 防火設備（随時閉鎖式･感知器連動自閉式防火戸、遮煙性能あり） |
|  | SS | 特定防火設備（随時閉鎖式･感知器連動自閉式防火シヤツター） |
|  | SS | 防火設備（随時閉鎖式･感知器連動自閉式防火シヤツター） |
|  | SS | 防火設備（随時閉鎖式防火シヤツター） |
|  | SS S | 特定防火設備（随時閉鎖式･感知器連動自閉式防火防煙シヤツター） |
|  | SS S | 防火設備（随時閉鎖式･感知器連動自閉式防火防煙シヤツター） |
|  | 不 | 常時閉鎖式不燃扉 |
| みずいろ |  | 自然排煙区域 自然排煙用開口部 ●手動開放装置H=1200 |
| きみどり |  | 機械排煙区域 排煙口 ダクト 耐火ダクト 防火ダンパー（HFD） ▼排煙口手動開放装置H=1200 |
| 無色 |  | 建築基準法施行令第126条の2第1項ただし書き適用部分 |
|  | ハ | H12年告示第1436号第４号ハ |
|  | ニ(1) | H12年告示第1436号第４号ニ（1） |
|  | ニ(2) | H12年告示第1436号第４号ニ（2） |
|  | ニ(3) | H12年告示第1436号第４号ニ（3） |
|  | ニ(4) | H12年告示第1436号第４号ニ（4） |
|  | ホ | H12年告示第1436号第４号ホ |
| あか | ▼ | 非常用進入口 |
| あか | ▽ | 非常用進入口にかわる開口部（ m× m） |
| あか |  | 避難ハッチ（600□ or 700角上下操作式） |

※上記凡例において計画上使用しない凡例記号は、極力消してください。

# Text boxes

くろ

ピンク