## 第１面
設計内容説明書（長期使用構造等確認用）【一戸建ての住宅用（木造軸組・枠組壁工法】 | [26 empty] | （第１面）
建築物の名称
建築物の所在地
設計者の事務所名及び氏名
審査員氏名 |  |  |  |  | 一般財団法人 大阪建築防災センター 別紙確認書に記載
認定事項等 |  |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計内容
|  |  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
1劣化対策 | 3-1 |  | 外壁の | 外壁の構造等 | □ | 外壁通気構造等 | [16 empty] | □ | 仕様書 | □ | 適
| 劣化対策等級 |  | 軸組等 | （地面から１m） |  | □ | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理 | [15 empty] | □ | 仕上表 | □ | 不適
| （構造躯体等） |  |  |  |  | □ | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [15 empty] | □ | 平面図
[6 empty] | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1＋小径12.0㎝以上 | [15 empty] | □ | 立面図
[6 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [15 empty] | □ | 矩計図
[5 empty] | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理） | [16 empty] | □ | 伏図等
[5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [12 empty] | ） | □ | 設備図
|  |  | 土台 | 防腐・防蟻 | □ | 土台に接する外壁下端水切り | [16 empty] | □
|  |  |  | 処理 | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[5 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
[5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [12 empty] | ）
|  |  | 浴室・脱衣 | 防水上の措置 | □ | 浴室 |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | □ | 浴室ユニット
|  |  | 室の防水 |  |  |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
[6 empty] | 方法： |  | （ | [13 empty] | ）
[5 empty] | □ | 脱衣室 |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
[6 empty] | 方法： |  | （ | [13 empty] | ）
|  |  | 地盤 | 防蟻措置 | ・ | 防蟻措置 | [6 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 対象区域外 |  |  |  | ）
[6 empty] | □ | べた基礎等 |  |  |  | □ | 土壌処理 |  |  |  | □ | その他
[6 empty] | 方法： |  | （ | [13 empty] | ）
|  |  | 基礎高さ | 基礎高さ | □ | 地面から土台下端までの高さが400mm以上
|  |  | 床下防湿 | 床下地盤面の | □ | 防湿方法 |  |  | 〔 | □ | コンクリート |  |  |  | □ | 防湿フィルム | [5 empty] | ）
|  |  | 措置等 | 防湿措置 | [5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [7 empty] | ）〕
|  |  |  | 床下換気措置 | □ | 換気措置 |  |  | 〔 | □ | 換気口 |  |  | □ | ねこ土台 |  |  | □ | その他 |  |  | 〕
[5 empty] | □ | 基礎断熱工法
|  |  | 小屋裏 | 小屋裏換気 | ・ | 小屋裏の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
|  |  | 換気 | の措置 | ・ | 小屋裏換気設置の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
|  |  | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用(第二面に記入）
| 評価方法基準 |  | 点検措置 | 床下空間 | ・ | 床下空間への点検口の設置
| 以外の基準 |  |  |  |  | □ | 区分された床下空間ごとに点検口を設置
|  |  |  | 小屋裏空間 | ・ | 小屋裏空間への点検口の設置
[6 empty] | □ | 区分された小屋裏空間ごとに点検口を設置
|  |  |  | 床下空間の | ・ | 床下空間の有効高さ 330mm以上 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 |  | ）
|  |  |  | 有効高さ | ・ | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無
[6 empty] | [ | □ | 無 |  | □ | 有 | （ | [9 empty] | ）]
2耐震性 | 1-1 |  | 構造躯体 | 地震力及び | □ | 壁量計算による（階数が２以下の木造の建築物における基準）＊等級３以上に限る | [16 empty] | □ | 仕様書 | □ | 適
| 耐震等級 |  | 及び | 風圧力 | □ | 許容応力度計算による(ルート1) | [16 empty] | □ | 計算書 | □ | 不適 |  | ※許容応力度計算による(ルート1)の場合は等級２以上
| （倒壊等防止） |  | 基礎等 |  | □ | その他 |  |  | （ | [12 empty] | ） | □ | 構造図
| □ | 等級３ |  | 基礎 | □ | 許容応力度計算による | [16 empty] | □ | 壁量計算表
| □ | 等級２ |  |  | □ | スパン表 |  |  | （ | [12 empty] | ） | □
[5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [12 empty] | ）
|  |  |  | 横架材 | □ | 許容応力度計算による
[5 empty] | □ | スパン表 |  |  | （ | [12 empty] | ）
[5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [12 empty] | ）
|  |  | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用(第二面に記入）
| 評価方法基準 |  | 限界耐力 | 安全限界変形 | □ | 限界耐力計算による
| 以外の基準 |  | 計算 | の検討 | □ | 各階の安全限界変形の基準に適合
| 1-3 |  | 免震 | 免震建築物 | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
| その他 （地震に対する構造躯体の倒壊等防止） |  |  |  | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成

## 第２面
設計内容説明書（長期使用構造等確認用）【一戸建ての住宅用（木造軸組・枠組壁工法】 | [27 empty] | （第２面）
認定事項等 |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [21 empty] | 設計内容
|  | 項目 |  | 項目 |  |  | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書 |  |  | 確認欄
3維持管理・更新の容易性 | 4-1 | 専用配管 |  | コンクリート |  |  | □ | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない | [14 empty] | □ | 仕様書 |  | □ | 適
| 維持管理 |  |  | 内埋込み配管 | [18 empty] | □ | 仕上表 |  | □ | 不適
| 対策等級 | 地中 |  | 埋設管上の |  |  | ・ | 地中埋設管上のコンクリート打設 | [14 empty] | □ | 平面図
| （専用配管） | 埋設管 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  |  | （ | □ | 無又は土間コンその他のみ有 | [6 empty] | ） | [6 empty] | □ | 立面図
| （ガス管を除く） | 排水管の |  | 内面の仕様 |  |  | □ | 排水管内面が平滑である | [14 empty] | □ | 断面図
|  | 性状等 |  | 設置状態 |  |  | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置 | [14 empty] | □ | 矩計図
|  | 専用 |  | 排水管の |  |  | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保 | [14 empty] | □ | 伏図等
|  | 排水管 |  | 清掃措置 | [18 empty] | □
|  | 配管 |  | 主要接合部等 |  |  | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保 | [14 empty] | □
|  | 点検口 |  | の点検措置 | [18 empty] | □
4省エネルギー対策 | 5-1 | 適用する基準 |  |  |  |  | □ | 性能基準 | [17 empty] | □ | 適
| 断熱等性能等級 | [5 empty] | □ | 仕様基準 | [17 empty] | □ | 不適
| ( )地域 | 性能基準を適用する場合 |  | 外皮平均 熱貫流率 |  |  | □ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合 | [14 empty] | □ | 外皮計算書
[8 empty] | （ |  |  |  | ） | （W/(㎡・K) | [9 empty] | □ | [5 empty] | ←等級5の基準値以下が必要。
|  |  |  | 冷房期の 平均日射 熱取得率 |  |  | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAcの基準に適合
[8 empty] | （ |  |  |  | ） | [16 empty] | ←等級5の基準値以下が必要。
|  | 仕様基準を適用する場合 |  | 躯体の断熱 |  |  | □ | 熱貫流率基準を適用し適合 | [5 empty] | □ | 熱抵抗値基準を適用し適合 | [7 empty] | □ | 仕様書
|  |  |  | 開口部の 断熱性能等 |  |  | ・ | 開口部比率 |  | （ | [5 empty] | ） | [6 empty] | □ | 仕上表
[8 empty] | □ | 区分（い） | □ | 区分（ろ） |  |  | □ | 区分（は） |  |  | □ | 区分（に） |  |  |  | □ | 計算書
[7 empty] | □ | 緩和措置有り | [14 empty] | □ | 平面図
[8 empty] | □ | 窓の断熱（２％緩和） |  |  |  |  | □ | 窓の日射（４％緩和） | [7 empty] | □ | 立面図
|  | 結露防止対策 |  | 繊維系断熱材 |  |  | ・ | 繊維系断熱材等の使用 |  |  |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ） |  |  |  |  | □ | 矩計図
|  |  |  | 防湿層 |  |  | ・ | 防湿層の設置 |  |  |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ） |  |  |  |  | □
|  |  |  | の設置 |  |  | □ | 除外規定適用 |  | （ | [9 empty] | ） |  |  | □
|  |  |  | 通気層 |  |  | ・ | 通気層の設置 |  |  |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ）
|  |  |  | の設置 |  |  | ・ | 防風層の設置 |  |  |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ）
[7 empty] | □ | 除外規定適用 |  | （ | [9 empty] | ）
| 5-2 | 適用する基準 |  | 適用する基準 |  |  | □ | 非住宅・住宅計算方法 | [14 empty] | □ | 仕様書 |  | □ | 適
| 一次エネルギー | [21 empty] | □ | 計算書 |  | □ | 不適
| 消費量等級 | 一次エネルギー消費量 |  | 外皮性能値 |  |  | ・ 外皮平均熱貫流率(UA値) | [8 empty] | □ | 一次エネルギー消費量計算結果による | [5 empty] | □ | 面積表
[7 empty] | ・ 冷房期の平均日射熱取得率（ηAｃ値） | [15 empty] | □ | 平面図
[7 empty] | ・ 暖房期の平均日射熱取得率（ηAH値） | [15 empty] | □ | 機器表
|  |  |  | 居室等の面積 |  |  | ・ 合計の床面積 | [8 empty] | □ | 一次エネルギー消費量計算結果による | [5 empty] | □ | 系統図
[7 empty] | ・ 主たる居室 | [15 empty] | □
・ その他の居室
|  |  |  | 一次エネルギー消費量 |  |  | ・ 基準一次エネルギー消費量 | [8 empty] | □ | 一次エネルギー消費量計算結果による | [11 empty] | ←等級6の基準値以下が必要。
・ 設計一次エネルギー消費量
|  |  |  | 設備機器等の仕 様 |  |  | □ | 一次エネルギー消費量計算結果による
|  | 認定書等活用 |  |  |  |  | □ | 認定書等の活用(下面に記入）
―認定書等―
性能表示事項 |  | 種別 | [7 empty] | 番号 | [10 empty] | 認定書等添付状況
|  | □ | 型式認定 |  | □ | 認証 |  | □ | 特認 | [11 empty] | □ | 添付 |  |  | □
|  | □ | 型式確認 |  | □ | 同等性証明
|  | □ | 型式認定 |  | □ | 認証 |  | □ | 特認 | [11 empty] | □ | 添付 |  |  | □
|  | □ | 型式確認 |  | □ | 同等性証明
|  | □ | 型式認定 |  | □ | 認証 |  | □ | 特認 | [11 empty] | □ | 添付 |  |  | □
|  | □ | 型式確認 |  | □ | 同等性証明