## 報告書一面
施工状況報告書（一戸建ての住宅 鉄骨造【3階建以下】） | [7 empty] | （第一面）
建設住宅性能評価の申請を行うに当り、施工状況報告書を提出します。施工状況報告書に記載 する内容は、事実に相違ありません。
評価対象建築物の名称※
評価対象建築物の所在地※
工事施工者※ | 住 所
| 氏名又は名称 | [5 empty] | 電話
| 検査対象工程 | 検査年月日 |  |  |  | 評価員の署名 |  | 施工(管理)者の署名
第１回目 | 基礎配筋工事の完了時 |  | 年 | 月 | 日
第２回目 | 躯体工事の完了時 |  | 年 | 月 | 日
第３回目 | 下地張りの直前の工事の 完了時 |  | 年 | 月 | 日
第４回目 | 竣工時 |  | 年 | 月 | 日
［記入要領］
１．※の付されている欄は、建設住宅性能評価の申請の際に申請者が記入してください。
２．「評価対象建築物の名称」欄には、建設住宅性能評価の対象となる一戸建ての住宅が特定できる名称を記載
してください。未定の場合は、その旨を記入して下さい。
３．「評価対象建築物の所在地」欄には、建設住宅性能評価の対象となる一戸建ての住宅が特定できる住居表示を
記載してください。未定の場合は、その旨を記入してください。
４．「工事施工者」欄には、建設住宅性能評価の対象となる一戸建ての住宅の工事を行う工事施工者の氏名又は
名称、住所及び電話番号を記入して下さい。
５．「検査対象工程」欄、「検査年月日」欄及び「評価員の署名」欄は、検査を行った評価員が各検査終了後に
記入してください。
６．「検査対象工程」欄には、検査を実施したときの工程を記入してください。
７．「検査年月日」欄には、検査を実施した年月日を記入してください。
８．「評価員の署名」欄には、各検査終了後に検査を行った評価員自らが署名を行ってください。
９．「施工(管理)者の署名」欄には、各検査終了後に施工(管理)者自らが署名を行ってください。

## 報告書二〜七面
施工状況報告書（一戸建ての住宅 鉄骨造【3階建以下】） | [17 empty] | （第二面）
検査の方法-Ａ：実物の目視、Ｂ：実物の計測、Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性 能 表 示 事 項 | 検 査 項 目 |  |  | 施工状況報告欄 ※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更等の内容 | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確 認 内 容 |  | 検査の 方 法 |  |  | 判定結果(適･不適)及び指摘事項の記録
[8 empty] | １ | ２ | ３ | ４ | [5 empty] | ［一次］ | ［二次］
構造の安定に関すること | 耐震等級 |  | 地盤 |  | □有 | □ | 地盤調査報告書 | □ |  |  |  | □ | 地盤の種類 | A |  | C | □適 | □適
| その他 |  |  |  |  | □ | 地盤改良報告書 | □ |  |  |  | □ | 載荷試験結果 |  |  | C | □不適 | □不適
| 耐風等級 |  |  |  |  | □ | 杭施工報告書 | □ |  |  |  | □ | 地盤支持力 |  |  | C
| 耐積雪等級 |  |  |  |  | □ | 工事写真 | □ |  |  |  | □ | 杭の許容支持力 |  |  | C
| 並びに基礎 |  |  |  |  | □ | [5 empty] | □ | 柱状改良地盤の許容支持力 |  |  | C
| の構造方法 |  | 直接基礎 |  | □有 | □ | 基礎施工図 | □ |  |  |  | □ | 床付面の状況 | A |  | C | □適 | □適
| 及び形式 |  |  |  |  | □ | ミルシート | □ |  |  |  | □ | 地盤改良状態 |  |  | C | □不適 | □不適
[6 empty] | □ | 配筋検査記録 | □ |  |  |  | □ | 基礎位置形状 | A |  | C
[6 empty] | □ | コンクリート受 | □ |  |  |  | □ | 鉄筋の種類 | A |  | C
[7 empty] | 入れ検査報告書 | □ |  |  |  | □ | フーチング位置形状寸法 | A |  | C
[6 empty] | □ | 強度試験報告書 | □ |  |  |  | □ | かぶり厚さ | A |  | C
|  |  | 杭（既成杭） |  | □有 | □ | 杭施工報告書 | □ |  |  |  | □ | 種別・規格 |  |  | C | □適 | □適
[6 empty] | □ | 溶接技能者 | □ |  |  |  | □ | 杭径・杭長 |  |  | C | □不適 | □不適
[7 empty] | 証明書 | □ |  |  |  | □ | 配置・芯ずれ | A |  | C
[6 empty] | □ | 杭芯データ | [5 empty] | （必要な場合の補強）
[6 empty] | □ | 芯ずれ処理 | □ |  |  |  | □ | 継手の施工状況 |  |  | C
[7 empty] | 報告書 | [5 empty] | （中継ぎする場合）
[6 empty] | □ | 配筋検査記録 | □ |  |  |  | □ | 杭頭レベル | A |  | C
[6 empty] | □ |  | □ |  |  |  | □ | 杭頭処理状況 | A |  | C
[8 empty] | □ |  |  |  | □ | フーチング位置形状寸法 | A |  | C
|  |  | 構造躯体 |  | □有 | □ | 納品書 | □ |  |  |  | □ | 位置 | A |  | C | □適 | □適
|  |  | 地中梁 |  |  | □ | ミルシート | □ |  |  |  | □ | 鉄筋の種類 | A |  | C | □不適 | □不適
[6 empty] | □ | コンクリート受 | □ |  |  |  | □ | 配筋の径・本数・ピッチ | A |  | C
[7 empty] | 入れ検査報告書 | □ |  |  |  | □ | 定着 | A |  | C
[6 empty] | □ | その他 | □ |  |  |  | □ | 継手 | A |  | C
[6 empty] | □ |  | □ |  |  |  | □ | 圧接の品質 |  |  | C
[8 empty] | □ |  |  |  | □ | 貫通口補強 | A |  | C
[8 empty] | □ | □ |  |  | □ | コンクリートの品質 |  |  | C
|  |  | 柱脚部 |  | □有 | □ | ミルシート | □ | □ |  |  | □ | アンカーボルト、材料、 | A | B | C | □適 | □適
[6 empty] | □ | 溶接技能者 | [5 empty] | 品質、形状、寸法 |  |  |  | □不適 | □不適
[7 empty] | 証明書 | □ | □ |  |  | □ | 位置・長さ | A | B | C
|  |  | 柱部 |  | □有 | □ | 溶接検査結果 |  | □ | □ |  | □ | 形状、寸法 | A | B | C | □適 | □適
[7 empty] | 報告書 |  | □ | □ |  | □ | 位置 | A |  | C | □不適 | □不適
|  |  | 壁部 |  | □有 | □ | 工事記録 |  | □ | □ |  | □ | 形状、寸法 | A | B | C | □適 | □適
[6 empty] | □ | 工事写真 |  | □ | □ |  | □ | 位置 | A |  | C | □不適 | □不適
|  |  | 梁部 |  | □有 | □ | 工事管理報告書 |  | □ | □ |  | □ | 形状、寸法 | A | B | C | □適 | □適
[6 empty] | □ |  |  | □ | □ |  | □ | 位置 | A |  | C | □不適 | □不適
|  |  | 床 |  | □有 |  |  |  | □ | □ |  | □ | 形状、寸法 | A | B | C | □適 | □適
[9 empty] | □ | □ |  | □ | 位置 | A |  | C | □不適 | □不適
|  |  | 階段部 |  | □有 |  |  |  | □ | □ |  | □ | 形状、寸法 | A | B | C | □適 | □適
[9 empty] | □ | □ |  | □ | 位置 | A |  | C | □不適 | □不適
|  |  | ブレース部 |  | □有 |  |  |  | □ | □ |  | □ | 形状、寸法 | A | B | C | □適 | □適
[9 empty] | □ | □ |  | □ | 位置 | A |  | C | □不適 | □不適
|  |  | ボルト接合部 |  | □有 |  |  |  | □ | □ |  | □ | 種別、品質、径、本数 | A |  | C | □適 | □適
[9 empty] | □ | □ |  | □ | 締め付け状態 | A |  | C | □不適 | □不適
|  |  | 床、スラブ |  | □有 |  |  |  | □ | □ |  | □ | 構造型式 | A |  | C | □適 | □適
|  |  | 接合部 | [5 empty] | □ | □ |  | □ | 種別、品質、径、本数 | A |  | C | □不適 | □不適
[9 empty] | □ | □ |  | □ | 溶接方法、管理方法 | A |  | C
|  |  | 現場溶接部 |  | □有 |  |  |  | □ | □ |  | □ | 溶接方法、管理方法 | A | B | C | □適 | □適
[9 empty] | □ | □ |  | □ | 溶接接合部の品質 | A |  | C | □不適 | □不適
|  |  | 工場溶接部 |  | □有 |  |  |  | □ | □ |  | □ | 溶接方法、管理方法 | A |  | C | □適 | □適
[9 empty] | □ | □ |  | □ | 溶接接合部の品質 | A |  | C | □不適 | □不適
施工状況報告書（一戸建ての住宅 鉄骨造【3階建以下】） | [17 empty] | （第三面）
検査の方法-Ａ：実物の目視、Ｂ：実物の計測、Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性 能 表 示 事 項 | 検 査 項 目 |  |  | 施工状況報告欄 ※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更等の内容 | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確 認 内 容 |  | 検査の 方 法 |  |  | 判定結果(適･不適)及び指摘事項の記録
[8 empty] | １ | ２ | ３ | ４ | [5 empty] | ［一次］ | ［二次］
(つづき) 構造の安定に関すること |  |  | 免震建築物 |  | □有 | □ | 施工計画書 | □ | □ | □ | □ | □ | 免震層 | A |  | C | □適 | □適
[6 empty] | □ | 施工報告書 | □ | □ | □ | □ | □ | 免震材料 | A |  | C | □不適 | □不適
[6 empty] | □ | 出荷証明書 |  | □ | □ | □ | □ | 上部構造 | A |  | C
[6 empty] | □ | 工事写真 | □ | □ | □ | □ | □ | 下部構造 | A |  | C
[6 empty] | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | 落下・挟まれ防止等 | A |  | C
[11 empty] | □ | □ | 表示 | A
[11 empty] | □ | □ | 管理に関する計画 |  |  | C
火災時の安全に関すること | 感知警報装置設置等級 （自住戸火災時） |  | 感知警報装置 |  | □有 | □ | カタログ |  |  |  | □ | □ | 感知部分の設置場所 | A |  |  | □適 | □適
[6 empty] | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 感知部分の種別 | A |  | C | □不適 | □不適
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 感知部分の取付け位置 | A | B
[11 empty] | □ | □ | 感知部分の感度等 |  |  | C
[11 empty] | □ | □ | 警報部分の設置場所 | A
[11 empty] | □ | □ | 警報部分の性能 |  |  | C
| 脱出対策 |  | 脱出対策 (3階以上) |  | □有 | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 避難器具の設置 | A |  | C | □適 | □適
| （火災時） |  |  |  |  | □ | 認定書 |  |  |  | □ | □ | 直通階段に直接通ずるバルコニー | A |  |  | □不適 | □不適
[6 empty] | □ | [6 empty] | の有無
[11 empty] | □ | □ | その他 | A
| 耐火等級 |  | 開口部の耐火性能 |  | □有 | □ | 納品書等 |  |  | □ | □ | □ | 対象となる範囲 | A |  |  | □適 | □適
| （延焼のおそれ |  |  |  |  | □ | 認定書 |  |  | □ | □ | □ | 開口部の耐火性能 | A |  | C | □不適 | □不適
| のある部分 |  |  |  |  | □
（開口部）
| 耐火等級 |  | 外壁・軒裏の構造 |  | □有 | □ | 納品書等 |  |  | □ | □ | □ | 対象となる範囲 | A |  |  | □適 | □適
| （延焼のおそれ |  |  |  |  | □ | 認定書 |  |  | □ | □ | □ | 外壁の構造 | A |  | C | □不適 | □不適
| のある部分 |  |  |  |  | □ | 工事写真 |  |  | □ | □ | □ | 軒裏の構造 | A |  | C
| （開口部以外） |  |  |  |  | □
劣化の軽減に関すること | 劣化対策 |  | 床下換気・防湿措置 |  | □有 | □ | 納品書等 |  | □ |  |  | □ | コンクリートの打設範囲 | A |  | C | □適 | □適
| 等級 |  |  |  |  | □ | 出荷証明書 |  | □ |  |  | □ | コンクリートの厚さ | A |  | C | □不適 | □不適
| （構造躯体等） |  |  |  |  | □ | 工事写真 |  | □ |  |  | □ | 防湿フィルムの種類、厚さ | A |  | C
[6 empty] | □ | カタログ |  | □ |  |  | □ | 防湿フィルムの設置状態 | A |  | C
[6 empty] | □ |  |  | □ | □ |  | □ | 基礎開口の位置 | A | B | C
[9 empty] | □ | □ |  | □ | 基礎開口の大きさ | A | B | C
[12 empty] | □ | ねこ土台の寸法・形状 | A | B | C
[12 empty] | □ | ねこ土台の位置 | A |  | C
[9 empty] | □ | □ |  | □ | 断熱材の設置位置・種類・ | A | B
厚さ（基礎断熱）
|  |  | 構造躯体最下階の柱脚部 |  | □有 | □ | ミルシート |  | □ | □ |  | □ | 鋼材の厚さ | A | B | C | □適 | □適
[6 empty] | □ | 鉄骨施工要領書 |  | □ | □ |  | □ | 防錆措置 | A |  | C | □不適 | □不適
[6 empty] | □ | 鉄骨施工報告書 |  | □ | □ |  | □ | コンクリートへの埋込 |  | B | C
[6 empty] | □ | 工事写真
|  |  | 一般部 |  | □有 | □ | 納品書等 |  | □ | □ |  | □ | 鋼材の厚さ | A | B | C | □適 | □適
[6 empty] | □ |  |  | □ | □ |  | □ | 防錆措置 | A |  | C | □不適 | □不適
|  |  | その他の構造躯体 |  | □有 | □ | 納品書等 |  | □ | □ |  | □ | 防錆措置 | A |  | C | □適 | □適
[17 empty] | □不適 | □不適
|  |  | 小屋裏換気 |  | □有 | □ | 納品書等 |  |  | □ | □ | □ | 給気口の位置・大きさ | A |  | C | □適 | □適
[6 empty] | □ | 工事写真 |  |  | □ | □ | □ | 排気口の位置・大きさ | A |  | C | □不適 | □不適
□
施工状況報告書（一戸建ての住宅 鉄骨造【3階建以下】） | [17 empty] | （第四面）
検査の方法-Ａ：実物の目視、Ｂ：実物の計測、Ｃ：施工関連図書の確認
【一戸建ての鉄骨造住宅用】 | [17 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性 能 表 示 事 項 | 検 査 項 目 |  |  | 施工状況報告欄 ※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更等の内容 | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確 認 内 容 |  | 検査の 方 法 |  |  | 判定結果(適･不適)及び指摘事項の記録
[8 empty] | １ | ２ | ３ | ４ | [5 empty] | ［一次］ | ［二次］
維持管理・更新への配慮に 関すること | 維持管理対 |  | 専用配管 |  | □有 | □ | 施工図 |  | □ | □ |  | □ | コンクリート内埋込み配管 | A |  | C | □適 | □適
| 策等級 |  |  |  |  | □ | 工事写真 | [9 empty] | □不適 | □不適
| （専用配管） |  | 地中埋設管 |  | □有 | □ | 施工図 |  | □ | □ |  | □ | 屋内の地中埋設管上の | A |  | C | □適 | □適
[6 empty] | □ | 工事写真 | [5 empty] | コンクリート |  |  |  | □不適 | □不適
[6 empty] | □ |  |  | □ | □ |  | □ | 外周部の地中埋設管上の | A |  | C
コンクリート
|  |  | 専用排水管の性状等・清掃措置 |  | □有 | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 排水管の仕様等、設置状態 | A |  | C | □適 | □適
[6 empty] | □ | 工事写真 |  |  |  | □ | □ | 排水管の清掃口 | A |  |  | □不適 | □不適
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | トラップの清掃措置 | A
|  |  | 配管点検口 |  | □有 | □ |  |  |  |  | □ | □ | 開口の位置 | A |  |  | □適 | □適
[11 empty] | □ | □ | 開口と配管の関係 | A |  |  | □不適 | □不適
温熱環境・エネルギー消費量に関すること | 断熱等 |  | 躯体の断熱性能等級 |  | □有 | □ | 納品書等 |  | □ | □ |  | □ | 断熱材の種類 | A | B | C | □適 | □適
| 性能等級 |  |  |  |  | □ | 出荷証明書 |  | □ | □ |  | □ | 断熱材の保管・養生 | A |  | C | □不適 | □不適
[6 empty] | □ | 工事写真 |  | □ | □ |  | □ | 屋根又は天井の断熱構造 | A |  | C
[6 empty] | □ | カタログ |  | □ | □ |  | □ | 壁の断熱構造 | A |  | C
[6 empty] | □ |  |  | □ | □ |  | □ | 床の断熱構造 | A |  | C
[9 empty] | □ | □ |  | □ | 土間床の外周部断熱構造 | A |  | C
|  |  | 開口部の断熱性能等（建具等の基準） |  | □有 | □ | 納品書等 |  |  | □ | □ | □ | 窓等の熱貫流率、仕様等 | A |  | C | □適 | □適
[6 empty] | □ | カタログ |  |  | □ | □ | □ | ドアの熱貫流率、仕様等 | A |  | C | □不適 | □不適
[6 empty] | □ | 性能証明書
|  |  | 開口部の断熱性能等（熱貫流率及び冷房期の平均日射熱取得率） |  | □有 | □ | 納品書等 |  |  | □ | □ | □ | 窓の日射侵入率、仕様等 | A |  | C | □適 | □適
[6 empty] | □ | 窓ラベル |  |  | □ | □ | □ | 付属部材の設置状態 | A |  | C | □不適 | □不適
[6 empty] | □ | 工事写真 |  |  | □ | □ | □ | ひさし・軒等の状態 | A |  | C
□
|  |  | 結露発生の防止対策 |  | □有 | □ | 納品書等 |  | □ | □ |  | □ | 防湿層の設置 | A |  | C | □適 | □適
[6 empty] | □ | 工事写真 |  | □ | □ |  | □ | 屋根又は外壁の通気層設置 | A |  | C | □不適 | □不適
[6 empty] | □ | カタログ |  |  | □ |  | □ | 防風層の設置 | A |  | C
□
施工状況報告書（一戸建ての住宅 鉄骨造【3階建以下】） | [17 empty] | （第五面）
検査の方法-Ａ：実物の目視、Ｂ：実物の計測、Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性 能 表 示 事 項 | 検 査 項 目 |  |  | 施工状況報告欄 ※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更等の内容 | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確 認 内 容 |  | 検査の 方 法 |  |  | 判定結果(適･不適)及び指摘事項の記録
[8 empty] | １ | ２ | ３ | ４ | [5 empty] | ［一次］ | ［二次］
温熱環境・エネルギー消費量に関すること | 一次エネル |  | 主たる居室、居室及び非居室の面積 |  | □有 | □ | 施工図 |  |  | □ | □ | □ | 主たる居室、居室、非居室の面積 | A | B | C | □適 | □適
| ギー消費量 |  |  |  |  | □ | [10 empty] | □不適 | □不適
| 等 |  | 躯体の断熱性能等 |  | □有 | □ | 納品書等 | □ | □ | □ |  | □ | 床の断熱、断面構成 | A | B | C | □適 | □適
[6 empty] | □ | 工事写真 | □ | □ | □ |  | □ | 土間床等の断熱、断面構成 | A | B | C | □不適 | □不適
[6 empty] | □ | カタログ |  | □ | □ | □ | □ | 屋根又は天井の断熱、断面構成 | A | B | C
[6 empty] | □ | 性能証明書 |  | □ | □ |  | □ | 外壁の断熱、断面構成 | A | B | C
□
|  |  | 開口部の断熱性能等 |  | □有 | □ | 納品書等 |  |  | □ | □ | □ | 窓等の熱貫流率、仕様等 | A |  | C | □適 | □適
[6 empty] | □ | 性能証明書 |  |  | □ | □ | □ | ドアの熱貫流率、仕様等 | A |  | C | □不適 | □不適
[6 empty] | □ | カタログ
|  |  | 開口部の日射遮蔽措置 |  | □有 | □ | 納品書等 |  |  | □ | □ | □ | 窓の日射侵入率、仕様等 | A |  | C | □適 | □適
[6 empty] | □ | 窓ラベル |  |  | □ | □ | □ | 付属部材の設置状態 | A |  | C | □不適 | □不適
[6 empty] | □ | 工事写真 |  |  | □ | □ | □ | ひさし・軒等の状態 | A |  | C
□
|  |  | 自然風の利用 |  | □有 | □ |  |  |  | □ | □ | □ | 開口部の位置・種類等 | A | B |  | □適 | □適
[17 empty] | □不適 | □不適
|  |  | 蓄熱の利用 |  | □有 | □ | 納品書等 |  |  | □ | □ | □ | 材料の種類 | A |  | C | □適 | □適
[6 empty] | □ | カタログ |  |  | □ | □ | □ | 蓄熱部位の範囲 | A | B | C | □不適 | □不適
[6 empty] | □ | 工事写真
|  |  | 暖房設備 |  | □有 | □ | 納品書等 |  |  | □ | □ | □ | 暖房設備の種類 | A |  | C | □適 | □適
[6 empty] | □ | カタログ |  |  | □ | □ | □ | 暖房設備の設置位置 | A | B | C | □不適 | □不適
[6 empty] | □ | 工事写真 |  |  | □ | □ | □ | 暖房設備の性能 | A |  | C
[6 empty] | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | 床暖房敷設範囲・性能等 | A | B | C
[9 empty] | □ | □ | □ | □ | 温水配管の断熱措置 | A |  | C
|  |  | 冷房設備 |  | □有 | □ | 納品書等 |  |  | □ | □ | □ | 冷房設備の種類 | A |  | C | □適 | □適
[6 empty] | □ | カタログ |  |  | □ | □ | □ | 冷房設備の設置位置 | A |  | C | □不適 | □不適
[6 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | □ | 冷房設備の性能 | A |  | C
|  |  | 換気設備 |  | □有 | □ | 納品書等 |  |  | □ | □ | □ | 換気設備の種類 | A |  | C | □適 | □適
[6 empty] | □ | カタログ |  |  | □ | □ | □ | 換気設備の設置位置 | A |  | C | □不適 | □不適
[6 empty] | □ | 工事写真 |  |  | □ | □ | □ | 換気設備の性能 | A |  | C
□
|  |  | 給湯設備 |  | □有 | □ | 納品書等 |  |  | □ | □ | □ | 熱源機の種類 | A |  | C | □適 | □適
[6 empty] | □ | カタログ |  |  | □ | □ | □ | 熱源機の性能 | A |  | C | □不適 | □不適
[6 empty] | □ | 工事写真 |  | □ | □ | □ | □ | 配管の方式・仕様 | A | B | C
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 水栓の仕様 | A |  | C
[10 empty] | □ | □ | □ | 浴槽の仕様（高断熱浴槽の場合） | A |  | C
[11 empty] | □ | □ | 太陽熱給湯設備の種類 | A |  | C
[11 empty] | □ | □ | 集熱部の仕様 | A |  | C
[11 empty] | □ | □ | 貯湯タンクの容量 | A |  | C
（ソーラーシステム）
|  |  | 照明設備 |  | □有 | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 照明設備の設置位置 | A |  | C | □適 | □適
[6 empty] | □ | 取扱説明書 |  |  |  | □ | □ | 照明設備の種類 | A |  | C | □不適 | □不適
[6 empty] | □ | 工事写真 |  |  |  | □ | □ | 調光・人感センサー等の仕様 | A |  | C
[6 empty] | □ | カタログ
|  |  | 発電設備 |  | □有 | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 太陽電池の種類 | A |  | C | □適 | □適
[6 empty] | □ | カタログ |  |  |  | □ | □ | 太陽電池アレイの設置方法・位置 | A |  | C | □不適 | □不適
[6 empty] | □ | 工事写真 |  |  |  | □ | □ | コージェネレーションの種類 | A |  | C
[6 empty] | □ | カタログ
施工状況報告書（一戸建ての住宅 鉄骨造【3階建以下】） | [17 empty] | （第六面）
検査の方法-Ａ：実物の目視、Ｂ：実物の計測、Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性 能 表 示 事 項 | 検 査 項 目 |  |  | 施工状況報告欄 ※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更等の内容 | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確 認 内 容 |  | 検査の 方 法 |  |  | 判定結果(適･不適)及び指摘事項の記録
[8 empty] | １ | ２ | ３ | ４ | [5 empty] | ［一次］ | ［二次］
空気環境に関すること | ホルムアル |  | 居室の内装の仕上げ材 |  | □有 | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 製材等の有無 | A |  | C | □適 | □適
| デヒド対策 |  |  |  |  | □ | 出荷証明書 |  |  |  | □ | □ | 特定建材の有無 | A |  | C | □不適 | □不適
| （内容及び |  |  |  |  | □ | 工事写真 |  |  |  | □ | □ | その他の建材の有無 | A |  | C
| 天井裏等） |  |  |  |  | □ | カタログ
[5 empty] | □有 | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 材料の性能区分 | A |  | C
[6 empty] | □ | 出荷証明書 |  |  |  | □ | □ | 材料の使用範囲 | A |  | C
[6 empty] | □ | 工事写真
|  |  | 天井裏等の下地材等 |  | □有 | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 製材等の有無 | A |  | C | □適 | □適
[6 empty] | □ | 出荷証明書 |  |  |  | □ | □ | 特定建材の有無 | A |  | C | □不適 | □不適
[6 empty] | □ | 工事写真 |  |  |  | □ | □ | その他の建材の有無 | A |  | C
[6 empty] | □ | カタログ |  |  |  | □ | □ | 換気・気密層による措置 | A |  | C
|  |  | ホルムアルデヒド発散等級（特定建材） |  | □有 | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 材料の性能区分 | A |  | C
[6 empty] | □ | 出荷証明書 |  |  |  | □ | □ | 材料の使用範囲 | A |  | C
[6 empty] | □ | 工事写真
| 換気対策 |  | 居室の換気対策 |  | □有 | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 機械換気設備の仕様 | A |  | C | □適 | □適
[6 empty] | □ | 出荷証明書 |  |  |  | □ | □ | 機械換気設備の位置 | A |  | C | □不適 | □不適
[6 empty] | □ | カタログ |  |  |  | □ | □ | 給排気口の位置等 | A |  | C
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 建具の通気措置 | A | B
|  | 局所換気対策 |  | 便所 | □有 | □ |  |  |  |  | □ | □ | 機械換気設備 | A |  |  | □適 | □適
[11 empty] | □ | □ | 換気のできる窓 | A |  |  | □不適 | □不適
|  |  |  | 浴室 |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | 機械換気設備 | A
[11 empty] | □ | □ | 換気のできる窓 | A
|  |  |  | 台所 |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | 機械換気設備 | A
[11 empty] | □ | □ | 換気のできる窓 | A
光・視環境に 関すること | 単純開口率 |  | 開口部 （単純開口率） |  | □有 | □ | 納品書等 |  |  | □ | □ | □ | 開口部の形状等 | A |  |  | □適 | □適
[6 empty] | □ | 工事写真 |  |  | □ | □ | □ | 開口部の大きさ | A | B |  | □不適 | □不適
| 方位別開口比 |  | 開口部 （方位別開口比） |  | □有 | □ | 納品書等 |  |  | □ | □ | □ | 開口部の形状等 | A |  |  | □適 | □適
[6 empty] | □ | 工事写真 |  |  | □ | □ | □ | 開口部の大きさ | A | B |  | □不適 | □不適
音環境に 関すること
| 透過損失等級(外壁開口部) |  | 開口部の遮音性能 |  | □有 | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 開口部の遮音性能 | A |  | C | □適 | □適
[6 empty] | □ | 認定書 |  |  |  | □ | □ | 開口部の設置状況 | A |  | C | □不適 | □不適
施工状況報告書（一戸建ての住宅 鉄骨造【3階建以下】） | [17 empty] | （第七面）
検査の方法-Ａ：実物の目視、Ｂ：実物の計測、Ｃ：施工関連図書の確認
【一戸建ての鉄骨造住宅用】 | [17 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性 能 表 示 事 項 | 検 査 項 目 |  |  | 施工状況報告欄 ※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更等の内容 | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確 認 内 容 |  | 検査の 方 法 |  |  | 判定結果(適･不適)及び指摘事項の記録
[8 empty] | １ | ２ | ３ | ４ | [5 empty] | ［一次］ | ［二次］
高齢者等への配慮に関すること | 高齢者等配 |  | 部屋の配置等 |  | □有 | □ |  |  |  |  | □ | □ | 日常生活空間の配置 | A |  |  | □適 | □適
| 慮対策 等級 | [9 empty] | □ | □ | ホームエレベーターの設置 | A | B |  | □不適 | □不適
|  |  | 段差 |  | □有 | □ |  |  |  |  | □ | □ | 玄関出入口の段差 | A | B |  | □適 | □適
[11 empty] | □ | □ | 玄関上りがまちの段差 | A | B |  | □不適 | □不適
[10 empty] | □ | □ | □ | 浴室出入口の段差 | A | B
[10 empty] | □ | □ | □ | バルコニー出入口の段差 | A | B
[11 empty] | □ | □ | 居室の部分の床とその他の | A | B
床の段差
[11 empty] | □ | □ | その他の部分の段差 | A
[11 empty] | □ | □ | 日常生活空間外の床の段差 | A | B
|  |  | 階段 |  | □有 | □ |  |  |  |  | □ | □ | けあげ・踏面寸法 | A | B |  | □適 | □適
[11 empty] | □ | □ | 蹴込み寸法 | A | B |  | □不適 | □不適
[11 empty] | □ | □ | 回り階段の構成 | A
[11 empty] | □ | □ | 平面形状 | A
[11 empty] | □ | □ | 滑り止め | A
|  |  | 手すり |  | □有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | 階段の手すり | A | B |  | □適 | □適
[6 empty] | □ | 工事写真 |  |  |  | □ | □ | 便所の手すり | A |  |  | □不適 | □不適
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 浴室の手すり | A
[11 empty] | □ | □ | 玄関の手すり | A |  | C
[11 empty] | □ | □ | 脱衣室の手すり | A |  | C
|  |  | 転落防止のための手すり |  | □有 | □ |  |  |  |  | □ | □ | バルコニーの手すり | A | B |  | □適 | □適
[11 empty] | □ | □ | ２階以上の窓の手すり | A | B |  | □不適 | □不適
[11 empty] | □ | □ | 廊下及び階段の手すり | A | B
|  |  | 通路・出入口の幅員 |  | □有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | 通路の幅員 | A | B |  | □適 | □適
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 玄関出入口の幅員 | A | B |  | □不適 | □不適
[11 empty] | □ | □ | 浴室出入口の幅員 | A | B
[11 empty] | □ | □ | 他の出入口の幅員 | A | B | C
|  |  | 寝室、便所及び浴室 |  | □有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | 特定寝室の広さ | A | B | C | □適 | □適
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 便所の広さ | A | B | C | □不適 | □不適
[11 empty] | □ | □ | 浴室の広さ | A | B | C

## 報告書八面
施工状況報告書（一戸建ての住宅 鉄骨造【3階建以下】） | [16 empty] | （第八面）-1
検査の方法-Ａ：実物の目視、Ｂ：実物の計測、Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性 能 表 示 事 項 | 検 査 項 目 |  | 施工状況報告欄 ※ | [7 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
|  |  |  | 変更等の内容 | 関 連 図 書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確 認 内 容 |  | 検査の 方 法 |  |  | 判定結果(適･不適)及び指摘事項の記録
[7 empty] | １ | ２ | ３ | ４ | [5 empty] | ［一次］ | ［二次］
防犯に関すること | 開口部の侵入 | 住戸の出入口 |  | □有 | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 戸･ガラスの性能･施工状態 | A |  | C | □適 | □適
| 防止対策 | (区分 a) |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | 錠の数･性能･仕様･設置 | A |  | C | □不適 | □不適
| 〔 1 階〕 | [10 empty] | 状態
[5 empty] | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | A |  | C
| □無 |  |  |  | □
|  | 外部からの接近が比較的容易な 開口部 | 開閉機構あり | □有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | 開口部の位置 | A |  | C | □適 | □適
[5 empty] | □ | [10 empty] | □不適 | □不適
[5 empty] | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | サッシの性能･施工状態 | A |  | C
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | ガラスの性能･施工状態 | A |  | C
(区分 b)
[5 empty] | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 戸･ガラスの性能･施工状態 | A |  | C
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 錠の数･性能･仕様･設置状態 | A |  | C
□無
[5 empty] | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | A |  | C
□
|  |  | 開閉機構なし | □有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | 開口部の位置 | A |  | C
□
[5 empty] | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | ガラスの性能･施工状態 | A |  | C
□
[5 empty] | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | A |  | C
□
|  | その他の 開口部 | 開閉機構あり | □有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | 開口部の位置 | A |  | C | □適 | □適
[5 empty] | □ | [10 empty] | □不適 | □不適
|  | (区分 c) |  |  | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | サッシの性能･施工状態 | A |  | C
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | ガラスの性能･施工状態 | A |  | C
|  | □無 |  |  | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 戸･ガラスの性能･施工状態 | A |  | C
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 錠の数･性能･仕様･設置状態 | A |  | C
[5 empty] | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | A |  | C
□
|  |  | 開閉機構なし | □有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | 開口部の位置 | A |  | C | □適 | □適
[5 empty] | □ | [10 empty] | □不適 | □不適
[5 empty] | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | ガラスの性能･施工状態 | A |  | C
□
[5 empty] | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | A |  | C
□
|  | 評価対象外の 開口部 |  | □有 | □ | 施工図 |  |  | □ | □ | □ | 開口部の大きさ | A | B | C | □適 | □適
[5 empty] | □ | [10 empty] | □不適 | □不適
施工状況報告書（一戸建ての住宅 鉄骨造【3階建以下】） | [16 empty] | （第八面）-2
検査の方法-Ａ：実物の目視、Ｂ：実物の計測、Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性 能 表 示 事 項 | 検 査 項 目 |  | 施工状況報告欄 ※ | [7 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
|  |  |  | 変更等の内容 | 関 連 図 書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確 認 内 容 |  | 検査の 方 法 |  |  | 判定結果(適･不適)及び指摘事項の記録
[7 empty] | １ | ２ | ３ | ４ | [5 empty] | ［一次］ | ［二次］
防犯に関すること | 開口部の侵入 | 住戸の出入口 |  | □有 | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 戸･ガラスの性能･施工状態 | A |  | C | □適 | □適
| 防止対策 | (区分 a) |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | 錠の数･性能･仕様･設置 | A |  | C | □不適 | □不適
| 〔 2 階〕 | [10 empty] | 状態
[5 empty] | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | A |  | C
□
| □無 | 外部からの接近が比較的容易な 開口部 | 開閉機構あり | □有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | 開口部の位置 | A |  | C | □適 | □適
[5 empty] | □ | [10 empty] | □不適 | □不適
[5 empty] | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | サッシの性能･施工状態 | A |  | C
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | ガラスの性能･施工状態 | A |  | C
(区分 b)
[5 empty] | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 戸･ガラスの性能･施工状態 | A |  | C
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 錠の数･性能･仕様･設置状態 | A |  | C
|  | □無 |  |  | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | A |  | C
□
|  |  | 開閉機構なし | □有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | 開口部の位置 | A |  | C
□
[5 empty] | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | ガラスの性能･施工状態 | A |  | C
□
[5 empty] | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | A |  | C
□
|  | その他の 開口部 | 開閉機構あり | □有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | 開口部の位置 | A |  | C | □適 | □適
[5 empty] | □ | [10 empty] | □不適 | □不適
|  | (区分 c) |  |  | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | サッシの性能･施工状態 | A |  | C
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | ガラスの性能･施工状態 | A |  | C
|  | □無 |  |  | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 戸･ガラスの性能･施工状態 | A |  | C
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 錠の数･性能･仕様･設置状態 | A |  | C
[5 empty] | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | A |  | C
□
|  |  | 開閉機構なし | □有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | 開口部の位置 | A |  | C
□
[5 empty] | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | ガラスの性能･施工状態 | A |  | C
□
[5 empty] | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | A |  | C
□
|  | 評価対象外の 開口部 |  | □有 | □ | 施工図 |  |  | □ | □ | □ | 開口部の大きさ | A | B | C | □適 | □適
[5 empty] | □ | [10 empty] | □不適 | □不適
施工状況報告書（一戸建ての住宅 鉄骨造【3階建以下】） | [16 empty] | （第八面）-3
検査の方法-Ａ：実物の目視、Ｂ：実物の計測、Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性 能 表 示 事 項 | 検 査 項 目 |  | 施工状況報告欄 ※ | [7 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
|  |  |  | 変更等の内容 | 関 連 図 書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確 認 内 容 |  | 検査の 方 法 |  |  | 判定結果(適･不適)及び指摘事項の記録
[7 empty] | １ | ２ | ３ | ４ | [5 empty] | ［一次］ | ［二次］
防犯に関すること | 開口部の侵入 | 住戸の出入口 |  | □有 | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 戸･ガラスの性能･施工状態 | A |  | C | □適 | □適
| 防止対策 | (区分 a) |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | 錠の数･性能･仕様･設置 | A |  | C | □不適 | □不適
| 〔 3 階〕 | [10 empty] | 状態
[5 empty] | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | A |  | C
□
| □無 | 外部からの接近が比較的容易な 開口部 | 開閉機構あり | □有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | 開口部の位置 | A |  | C | □適 | □適
[5 empty] | □ | [10 empty] | □不適 | □不適
[5 empty] | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | サッシの性能･施工状態 | A |  | C
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | ガラスの性能･施工状態 | A |  | C
(区分 b)
[5 empty] | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 戸･ガラスの性能･施工状態 | A |  | C
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 錠の数･性能･仕様･設置状態 | A |  | C
□無
[5 empty] | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | A |  | C
□
|  |  | 開閉機構なし | □有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | 開口部の位置 | A |  | C
□
[5 empty] | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | ガラスの性能･施工状態 | A |  | C
□
[5 empty] | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | A |  | C
□
|  | その他の 開口部 | 開閉機構あり | □有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | 開口部の位置 | A |  | C | □適 | □適
[5 empty] | □ | [10 empty] | □不適 | □不適
|  | (区分 c) |  |  | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | サッシの性能･施工状態 | A |  | C
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | ガラスの性能･施工状態 | A |  | C
|  | □無 |  |  | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 戸･ガラスの性能･施工状態 | A |  | C
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 錠の数･性能･仕様･設置状態 | A |  | C
[5 empty] | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | A |  | C
□
|  |  | 開閉機構なし | □有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | 開口部の位置 | A |  | C
□
[5 empty] | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | ガラスの性能･施工状態 | A |  | C
□
[5 empty] | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | A |  | C
□
|  | 評価対象外の 開口部 |  | □有 | □ | 施工図 |  |  | □ | □ | □ | 開口部の大きさ | A | B | C | □適 | □適
[5 empty] | □ | [10 empty] | □不適 | □不適

## 報告書九面
施工状況報告書（一戸建ての住宅 鉄骨造【3階建以下】） | [14 empty] | （第九面）
6-3選択時のみ使用
| 性能表示 事 項 |  |  | 測 定 記 録 欄
|  |  | 項 目 | [5 empty] | 結 果
空気環境に関すること | 室内空気中の | 特定測定物質の名称 | 特定測定物質の濃度
| 化学物質の | [ホルムアルデヒド］ | 測定器具の名称 | 採取器具の名称
| 濃度等 |  |  | 分析器具の名称
|  |  | 採取を行った | 採取を行った年月日 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
|  |  | 年月日及び時刻等 | 採取を行った時刻 |  | 時 |  | 分 | ～ |  | 時 |  | 分
|  |  |  | 内装仕上げ工事の完了日 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
|  |  | 採取条件 | 居室の名称
|  |  |  | 採取中の(平均)室温 | [7 empty] | ℃
|  |  |  | 採取中の(平均)相対湿度 | [7 empty] | ％
天候
日照の状況
|  |  |  | 換気及び冷暖房の実施状況 | 換気
冷暖房
その他
分析した者の氏名又は名称
|  | 特定測定物質の名称 | 特定測定物質の濃度
|  | [ ］ | 測定器具の名称 | 採取器具の名称
分析器具の名称
|  |  | 採取を行った | 採取を行った年月日 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
|  |  | 年月日及び時刻等 | 採取を行った時刻 |  | 時 |  | 分 | ～ |  | 時 |  | 分
|  |  |  | 内装仕上げ工事の完了日 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
|  |  | 採取条件 | 居室の名称
|  |  |  | 採取中の(平均)室温 | [7 empty] | ℃
|  |  |  | 採取中の(平均)相対湿度 | [7 empty] | ％
天候
日照の状況
|  |  |  | 換気及び冷暖房の実施状況 | 換気
冷暖房
その他
分析した者の氏名又は名称
|  | 特定測定物質の名称 | 特定測定物質の濃度
|  | [ ］ | 測定器具の名称 | 採取器具の名称
分析器具の名称
|  |  | 採取を行った | 採取を行った年月日 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
|  |  | 年月日及び時刻等 | 採取を行った時刻 |  | 時 |  | 分 | ～ |  | 時 |  | 分
|  |  |  | 内装仕上げ工事の完了日 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
|  |  | 採取条件 | 居室の名称
|  |  |  | 採取中の(平均)室温 | [7 empty] | ℃
|  |  |  | 採取中の(平均)相対湿度 | [7 empty] | ％
天候
日照の状況
|  |  |  | 換気及び冷暖房の実施状況 | 換気
冷暖房
その他
分析した者の氏名又は名称
注) 以下､測定すべき化学物質の種類に応じて記入欄を追加する｡